温州市金海化学品市场有限公司

专题会议决议抄告单

 编号：201706

|  |  |
| --- | --- |
| 决议时间 | 2017年5月22日〔2017〕8号 专题会议 |
| 受理部门 | 后勤部 |
| 抄 告 | 财务部 |
| 决议事项 | 关于商务办公楼空调室内机加装电表事宜 |
| 决 议 内 容 | 总经理办公会议〔2017〕1号纪要明确“商务办公楼空调电费根据每层当月电表耗电总数除以每层租赁总面积，再乘以各经营企业租赁总面积收取”，此计量方式对较少使用空调的商户非常不公平，商户意见很大，后勤部建议在空调室内机上加装电表，利用室内机的用电量来推算出室外机的用电量，整体费用约20460元（不含税）。会议讨论明确后勤部方案能较准确的推算出空调电费，体现公平原则，同意加装电表及相关费用支出。 |
| 签发部门 | 办公室2017年5月27日 |